Łochów, 09.02.2023 r.
WGKI.6220.3.6.2022.2023.JM

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust 2. pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),
a także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.11.2022 r. (wpływ dnia 24.11.2022 r.) złożonego przez pełnomocnika Burmistrza Łochowa reprezentującego gminę Łochów – Jana Hahn przedstawiciela firmy STUDIO „A” Pracownia Projektowa z siedzibą w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-245 Białystok w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie” po dokonaniu uzgodnień z organami opiniującymi: Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Węgrowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarządem Zlewni
w Sokołowie Podlaskim

        orzekam, co następuje:

1. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków
   w Łochowie”.
2. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Jan Hahn reprezentujący firmę STUDIO „A” Pracownia Projektowa z siedzibą
w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-245 Białystok jako pełnomocnik Burmistrza Łochowa reprezentujący Gminę Łochów wnioskiem z dnia 23.11.2022 r. (wpływ dnia 24.11.2022 r.) zwrócił się do Burmistrza Łochowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie”. Do wniosku została załączona karta informacyjna przedsięwzięcia oraz wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z art. 74 w/w ustawy.
W dniu 01.12.2022 r. Burmistrz Łochowa, obwieszczeniem znak WGKI.6220.3.2022.JM zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie dla ww. przedsięwzięcia. Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło poprzez umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łochowie.
Dnia 01.12.2022 r. pismem znak WGKI.6220.3.1.2022.JM tut. organ zwrócił się
z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak WGKI.6220.3.4.2022.JM do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie oraz pismem znak WGKI.6220.3.3.2022.JM do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji powyższego przedsięwzięcia. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust.1 pkt. 79.

W toku postępowania organy opiniujące wydały opinie:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie Opinią Sanitarną nr 45/2022 znak sprawy ZNS.7040.5.39.2022.1 z dnia 16.12.2022 r. (wpływ dnia 19.12.2022 r.) nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie”.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim Opinią znak sprawy LU.ZZŚ.2.4360.393.2022.JB z dnia 19.12.2022 r. (wpływ dnia 23.12.2022 r.) nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w Łochowie”.
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych
   w Siedlcach Postanowieniem znak sprawy WOOŚ-I.4220.1940.2022.MŚ. z dnia 02.01.2023 r. (wpływ dnia 02.01.2023 r.), wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Obwieszczeniem z dnia 03.01.2023 r. znak WGKI.6220.3.5.2022.2023.JM, Burmistrz Łochowa poinformował strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji polegającej na „Rozbudowie oczyszczalni ścieków Łochowie”, podając do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego
w Łochowie.

Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie miasta Łochów. Miejska Oczyszczalnia ścieków w Łochowie zlokalizowana jest na peryferiach miasta od strony płn.-wsch., przy
ul. Przemysłowej 43, na działkach o nr ewid. 4277/1 i 4279/1. Inwestycja swoim zakresem obejmuje rozbudowę oczyszczalni ścieków w Łochowie przewidującą zwiększenie obsługi liczby mieszkańców o 2500 RLM (z 11500 RLM do 14000 RLM). Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez wykonanie robót budowlano-montażowych, związanych z rozbudową istniejącej oczyszczalni w zakresie procesu oczyszczania mechanicznego i biologicznego, co umożliwi zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków wraz z zapewnieniem wysokich standardów jakości ścieków oczyszczonych zgodnych
z aktualnym stanem prawnym.
Inwestycja zlokalizowana jest w otulinie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz mieści się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie Nr IV/24/2018 z 28.12.2018 r. Działki objęte zakresem realizacji przedsięwzięcia zgodnie z ww. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajdują się na terenie urządzeń infrastruktury technicznej – kanalizacja, oznaczonym symbolem K1 z przeznaczeniem terenu – oczyszczalnia ścieków.
W ramach inwestycji planuje się zarówno budowę nowych i rozbudowę (modernizację) już istniejących obiektów oczyszczalni ścieków. Modernizacja na terenie oczyszczalni ma służyć adaptacji obiektu do zwiększonej ilości ścieków także poprzez remont obiektów i instalacji. Dodatkowo przewiduje się rozbudowę istniejącej obsługi komunikacyjnej, poprzez uzupełnienie dróg dojazdowych i chodników w rejonie nowo budowanych obiektów, zaś podstawowy układ komunikacyjny na terenie obiektu pozostanie bez zmian.

W myśl art. 85 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzasadnienie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach powinno zawierać informacje o kryteriach, o których mowa
w art. 63 ust. 1, które zostały uwzględnione przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny. W związku z tym Burmistrz Łochowa mając na uwadze specyfikę realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia wziął pod uwagę poniższe kryteria.

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 4277/1 i 4279/1 położonych w mieście Łochów, gmina Łochów, powiat węgrowski.
W ramach realizacji przedsięwzięcia planowana jest budowa nowoprojektowanych obiektów oczyszczalni ścieków, a także przebudowa (modernizacja) istniejących obiektów oczyszczalni ścieków.
W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków zostanie wykonana uzupełniająca sieć międzyobiektowych przewodów technologicznych, elektrycznych i AKPiA, rozbudowa wewnętrznych dróg i chodników oraz ogrodzenia.
Oczyszczalnia ścieków położona jest na ogrodzonym terenie, zajmującym powierzchnię
ok. 5970 m2. Rozbudowa oczyszczalni pociągnie za sobą konieczność zwiększenia powierzchni terenu
w granicach ogrodzenia do ok. 8170 m2. Aktualnie teren oczyszczalni zabudowany jest obiektami budowlanymi służącymi do oczyszczania ścieków (zbiorniki i budynki wyposażone w specjalistyczne urządzenia) o łącznej powierzchni ok. 1050 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną. Po rozbudowie powierzchnia obiektów budowlanych oczyszczalni wzrośnie o ok. 850 m2.
Powierzchnia dróg, placów i chodników wewnętrznych wynosi ok. 850 m2 i po rozbudowie (modernizacji) wzrośnie o ok. 425 m2, co da łączną powierzchnię ok. 1275 m2.

  - powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
Planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie oczyszczalni ścieków realizowane będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków, powiększonym o sąsiedni teren gminny położony od strony zachodniej. W związku z powyższym nie nastąpi ponadnormatywne skumulowanie oddziaływań zrealizowanego i planowanego przedsięwzięcia. W rzeczywistości, przez zastosowanie nowych, bardziej zaawansowanych urządzeń i instalacji nastąpi zmniejszenie oddziaływania tych obiektów.
  - wykorzystania zasobów naturalnych, surowców, paliw i energii:
Na oczyszczalni ścieków woda wodociągowa zużywana jest do celów socjalno-bytowych oraz porządkowo-technologicznych w ilości ok. 2 m3/d. Po rozbudowie ilość zużywanej wody wodociągowej nie ulegnie zwiększeniu.
Do płukania skratek, piasku i urządzeń do odwadniania osadu nadmiernego będzie wykorzystywana woda w ilości ok. 15m3/d.
Po rozbudowie planuje się zastosowanie następujących surowców, związanych
z zamontowaniem urządzeń koniecznych do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań chroniących środowisko:
- polielektrolit (odwodnienie osadów) – ok. 300 kg/a,
- PIX (wspomaganie usuwania fosforu) – ok. 7500 kg/a,
- Brentaplus (zewnętrzne źródło węgla organicznego) – 19500 kg/a,
- wapno wysokoreaktywne (higienizacja i granulacja odwodnionego osadu nadmiernego) -87 t/rok.
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię:
- elektryczną – ok. 386 MWh/a,
- cieplną – nie dotyczy,
- gazową – nie dotyczy.
  - emisji i występowania innych uciążliwości:
Eksploatacja obiektu oczyszczalni wiąże się z możliwością powstawania charakterystycznych odorów. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków przewiduje hermetyzację i oczyszczanie powietrza z obiektów technologicznych, mogących być źródłem nieprzyjemnych zapachów. Związane jest to
z funkcjonowaniem zbiornika retencyjno-uśredniającego ścieków, zbiornika retencyjno-uśredniającego ścieków dowożonych, zbiorników osadu nadmiernego, stacji zlewnej ścieków dowożonych. W celu oczyszczania powietrza z ww. obiektów przewidziano filtry powietrza, zarówno filtry biologiczne, jak i filtr węglowy.
Na terenie oczyszczalni znajdują się miejsca, gdzie dochodzi do emisji substancji gazowych, wśród których ilościowo można określić amoniak, merkaptany i siarkowodór.
Zastosowana technologia i rozwiązania techniczne w procesie oczyszczania ścieków
i unieszkodliwiania osadów oraz właściwa eksploatacja oczyszczalni nie spowodują istotnych zmian jakości powietrza.
Ponadto na terenie oczyszczalni dochodzi do emisji hałasu. Wszystkie urządzenia emitujące hałas posiadają odpowiednie osłony dźwiękochłonne oraz (lub) są umieszczone w pomieszczeniach
z odpowiednim wygłuszeniem, co ogranicza uciążliwość z tym związaną do terenu oczyszczalni.
Na etapie eksploatacji warunki klimatyczne i jakość powietrza nie ulegną zmianie. Emisja
z planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia standardów jakości środowiska (norm jakości powietrza) oraz ponadnormatywnego hałasu. Oddziaływanie na środowisko, które wystąpi
w fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować jako odwracalne, chwilowe, nieciągłe,
o niewielkim natężeniu, skoncentrowane w rejonie inwestycji. Może występować zwiększona emisja hałasu ze środków transportu dowożących materiały budowlane i urządzenia oraz maszyn budowlanych, jednak nie przekroczy to dopuszczalnych norm.
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii:
Przedmiotowe przedsięwzięcie może spowodować ryzyko związane z krótkotrwałym zakłóceniem pracy oczyszczalni ścieków związane z przełączeniem doprowadzenia ścieków na nowe obiekty oraz związane z montażem nowych urządzeń i instalacji. Ograniczeniem wystąpienia tego ryzyka jest prawidłowa, dobrze zorganizowana praca oraz współpraca wykonawcy robót
z eksploatatorem oczyszczalni ścieków. Charakter robót związanych z tym przedsięwzięciem nie spowoduje wystąpienia niebezpieczeństwa poważnej awarii.
Przy realizacji przedsięwzięcia nie występuje ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej
i budowlanej.
Poprzez rozbudowę oczyszczalni i wymianę urządzeń i instalacji na nowe i bardziej zaawansowane technicznie zmniejszy się ryzyko wystąpienia awarii w czasie eksploatacji oczyszczalni po zakończeniu inwestycji.
  - przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko:
Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą wytwarzane odpady związane z procesem wznoszenia konstrukcji żelbetowych, murowych, budowlanych robót izolacyjnych i wykończeniowych, budowy rurociągów i instalacji technologicznych oraz robót remontowych i demontażowych urządzeń i instalacji związanych z przebudową niektórych obiektów istniejącej oczyszczalni ścieków. Powstającymi odpadami będą typowe odpady budowlane tj.: gruz budowlany (ok. 20 T), złom metalowy (ok. 10 T), odpady tworzyw sztucznych ( styropian, PCV – 0,5 T).
Odpady budowlane będą składowane w wyznaczonych miejscach, selektywnie w zależności od rodzaju odpadu (złom metalowy i odpady z tworzyw sztucznych w pojemnikach), na utwardzonych powierzchniach. W celu uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko odpady będą przekazywane wyspecjalizowanym firmom posiadającym zezwolenie na unieszkodliwianie lub odzysk odpadów.
Po rozbudowie na terenie oczyszczalni generowane będą m.in. odpady inne niż niebezpieczne powstające w procesie oczyszczania ścieków tj. skratki (kod odpadu 19 08 01 - ok. 13,6 Mg/a), piasek (kod odpadu 19 08 02 – 70 Mg/a), osad ściekowy, nadmierny, stabilizowany tlenowo, odwodniony – (20% smo) (kod odpadu 19 08 05 – 440 Mg/a). Ponadto wytwarzane będą pozostałe odpady inne niż niebezpieczne tj. opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02 – 0,02 Mg/a), opakowania z papieru, tektury (kod odpadu 15 01 01 – 0,01 Mg/a) oraz odpady niebezpieczne tj. odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (kod odpadu 13 02 08 – 0,01 Mg/a), zużyte lampy fluorescencyjne (kod odpadu 20 01 21 – 0,01 Mg/a), zużyte sorbenty i czyściwo (kod odpadu 15 02 02 – 0,01 Mg/a).
Osad z piaskowników po odwodnieniu mechanicznym i płukaniu będzie gromadzony
w szczelnych pojemnikach. Skratki będą płukane i odwadniane, a następnie gromadzone w szczelnych pojemnikach. Odwodniony po higienizacji osad nadmierny będzie gromadzony w magazynie pod wiatą, co zabezpieczy go przed wpływami atmosferycznymi.
Odwodniony osad, wypłukane skratki i odwodniony i wypłukany piasek będą odbierane do dalszej utylizacji przez specjalistyczna firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
Odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnych, zamkniętych pojemnikach
i przekazywane wyspecjalizowanym firmom posiadającym zezwolenie na unieszkodliwianie lub odzysk odpadów.
Miejsca, gdzie gromadzony jest osad nie są narażone na działanie wód opadowych (są zadaszone) oraz posiadają szczelne posadzki z odwodnieniem odprowadzającym ewentualne przecieki do kanalizacji zakładowej oczyszczalni ścieków, co oznacza ich oczyszczenie w oczyszczalni.
W związku z powyższym nie istnieje techniczna możliwość wymywania osadów do środowiska.
Poprzez rozbudowę oczyszczalni, wymianę urządzeń i instalacji na nowe i bardziej zaawansowane technicznie zmniejszy się wpływ odpadów na środowisko, z uwagi na to, iż odwodniony osad będzie ustabilizowany tlenowo (osad poddany higienizacji i granulacji przy użyciu wapna wysokoreaktywnego), skratki będą odwodnione i wypłukane, oraz piasek będzie odwodniony
i wypłukany.
  - zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest przedsięwzięciem, które na etapie eksploatacji nie będzie stanowić nadmiernego źródła emisji, jak również zagrożenia dla zdrowia ludzi.
Wszelkie czynności eksploatacyjne wykonywane na terenie przedmiotowej nieruchomości będą bezpośrednio wpływały na poprawę warunków ochrony środowiska przyrodniczego oraz komfort życia ludzi korzystających z efektu realizacji przedsięwzięcia.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,
w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska
i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniające:
    - obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek:
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie, gdzie nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych.
Po planowanej rozbudowie wpływ funkcjonowania oczyszczalni na wody powierzchniowe odbiornika będzie dopuszczalny, gdyż nie spowoduje przekroczenia wartości parametrów charakteryzujących cel środowiskowy na rzece Ugoszcz i jest z nim zgodny, ponieważ stanowi zachowanie dobrego potencjału wód.
    - obszary wybrzeży:
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży, w związku z powyższym - brak oddziaływania na wskazane obszary.
    - obszary górskie lub leśne:
Planowana inwestycja położona jest poza obszarami górskimi i leśnymi, w związku
z powyższym - brak oddziaływania na wskazane obszary.

    - obszary objęte ochrona, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
Projektowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach: Jednolitej części wód powierzchniowych JCW: RW200017266789 o nazwie: Ugoszcz. Oczyszczone ścieki zgodnie
z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym wydanym przez Starostę Węgrowskiego Decyzją
z dn. 22.03.2016 r., znak ŚRB.6341.11.2016.AM, odprowadzane są rowem melioracyjnym
R-H, a dalej do Kanału Kolejowego (Łojewski Rów) stanowiącego odcinek ww. śródlądowych wód powierzchniowych (Ugoszcz). Inwestycja zlokalizowana jest na również na obszarze Jednolitej części wód podziemnych JCWPd 55, PLGW200055.
W pobliżu oczyszczalni ścieków znajdują się ujęcia wód , zasilające miejsko-gminny system wodociągów Gminy Łochów: ujęcie dla wodociągu wiejskiego „Ostrówek” (pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu odbywa się za pomocą ujęcia składającego się z dwóch studni głębinowych), ujęcie dla wodociągu grupowego „Łosiewice” (stacja uzdatniania wody – ujęcie składające się
z trzech studni głębinowych).
Warstwy nieprzepuszczalne ponad poziomem wodonośnym ujęcia oraz znaczna odległość terenu oczyszczalni ścieków od ujęcia wody powodują, że nie występuje jakikolwiek związek pomiędzy planowanym przedsięwzięciem, a ujęciem wód.
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin
i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Planowana inwestycja położona jest w granicach otuliny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.
Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie oczyszczalni ścieków nie stwarza zagrożenia dla wskazanego obszaru. Biorąc pod uwagę charakter i lokalizację inwestycji stwierdza się, iż nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na ww. obszar.
  - obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.
  - obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarem o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
  - gęstość zaludnienia:
Gęstość zaludnienia na terenie gminy Łochów według danych GUS na rok 2021 wynosi
89 os./km2.
  - obszary przylegające do jezior:
W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących, w związku z powyższym - brak oddziaływania na wskazane obszary.
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej,
w związku z powyższym - brak oddziaływania na wskazane obszary.

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:
    - zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać:
Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji tj. zamknie się w granicach obejmujących realizację inwestycji.
Rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne oczyszczalni ścieków będą powodowały, że strefa uciążliwości związana z pracą urządzeń oczyszczalni będzie mieściła się w granicach własności nieruchomości (obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany), a terenami przyległymi do oczyszczalni są tereny rolnicze.
    - transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
Biorąc pod uwagę zakres przedsięwzięcia oraz miejsce jego usytuowania nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
    - wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
Obszar oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia ograniczy się do niezbędnego minimum, przez co realizowana inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko
i powodować nadmiernego obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.
    - prawdopodobieństwa oddziaływania:
Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia bezpośrednie oddziaływania tj.: zanieczyszczenia powietrza, emisja hałasu, czy też generowane odpady, będą miały jedynie zasięg lokalny, małoznaczący i związany głównie z czasem trwania rozbudowy (modernizacji). Oddziaływania te ograniczą się do najbliższego terenu lokalizacji przedsięwzięcia objętego wnioskiem.
    - czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe - związane
z prowadzeniem prac budowlanych i odwracalne tj. w znacznej mierze ustąpią po zakończeniu budowy. Koniec realizacji prac budowlanych spowoduje zakończenie okresu zwiększonego oddziaływania
i uciążliwości spowodowanych ruchem pojazdów i maszyn wykorzystywanych do prac.
Podczas eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem nadmiernej emisji zanieczyszczeń do środowiska.
    - powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja
       o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się
      realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których
      oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia –
      w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań
      z planowanym przedsięwzięciem:
Biorąc pod uwagę skalę przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się by
realizacja inwestycji mogła prowadzić do skumulowania oddziaływań z innymi przedsięwzięciami.

    - możliwości ograniczenia oddziaływania:
Po zakończeniu prac budowlanych/modernizacyjnych zakończy się okres zwiększonego
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie Burmistrz Łochowa zaliczył do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
W toku postępowania nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwagi na powyższe, w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),
w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łochowie”.
W związku z odstąpieniem od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, a w toku postępowania nie zostały zgłoszone uwagi i wnioski przez strony postępowania.
Głównym i priorytetowym celem planowanej rozbudowy jest dostosowanie istniejącej oczyszczalni ścieków do aktualnej i przewidywanej w najbliższej przyszłości przepustowości sieci kanalizacyjnej oraz ładunku w ściekach dowożonych. Zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne zmniejszą aktualne oddziaływanie oczyszczalni na otoczenie oraz poprawią warunki jej eksploatacji.
Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących oraz informacji zawartych
w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), kierując się skalą przedsięwzięcia, jego usytuowaniem
z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, w związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Łochowa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Burmistrz Łochowa
Robert Mirosław Gołaszewski

Otrzymują:
1. Jan Hahn STUDIO „A” Pracownia Projektowa,
2. Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 k.p.a.,
3. a/a.

Do wiadomości:
      - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach,
      - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie,
      - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim.