        Łochów, 17.02.2023 r.
WGKI.6220.2.7.2022.2023.JM

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 4, art. 65, art. 66, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz art. 123 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
( Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku firmy REQUENA Sp. z o.o., ul. Zamiejska 22/44, 03-580 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej ‘Jasiorówka’ o mocy do 3MW, wraz
z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej”, realizowanej na dz. nr ewid. 539, obręb Jasiorówka, gm. Łochów
postanawiam
1. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej ‘Jasiorówka’ o mocy do 3MW, wraz
   z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej”, realizowanej na dz. nr ewid. 539 obręb Jasiorówka, gm. Łochów.
2. Raport powinien zawierać i spełniać wymagania określone w art. 66 ustawy z dnia
   3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029
   z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. opisu planowanego przedsięwzięcia obejmującego warunki użytkowania terenu
     w fazie realizacji i użytkowania;
  2. opisu elementów środowiska przyrodniczego terenu inwestycji i korytarzy ekologicznych (w tym również lokalnych) w granicach obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.), sporządzonego w oparciu o wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego wraz z opisem zastosowanej metodyki. Badania terenowe należy prowadzić: pod kątem wyznaczenia miejsc występowania siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin
     i zwierząt podlegających ochronie; w terminach dostosowanych do badanej grupy siedlisk/gatunków roślin lub zwierząt, w tym ich wzmożonej aktywności (okresy migracji, rozrodu). Kontrole terenowe powinny być prowadzone w oparciu o przyjętą przez eksperta metodykę (należy ją szczegółowo opisać), która w największym możliwym stopniu pozwoli na rozpoznanie walorów przyrodniczych terenu planowanej inwestycji i ustalonego wokół niej bufora oraz sposobu wykorzystywania ich przez poszczególne gatunki. Wyniki każdej kontroli powinny zostać opatrzone danymi na temat panujących wówczas warunków atmosferycznych, tj. temperatura powietrza, opady, zachmurzenie. Podczas badań fauny należy notować m.in: tropy, odchody, zwierzęta martwe i żywe oraz wykorzystywane przez nie schronienia (np. nory) z podaniem ich lokalizacji. Bezpośrednie obserwacje zwierząt (głównie ssaków, ptaków i płazów) powinny zawierać informacje dotyczące ich zachowania (np. żerowanie, odpoczynek, lęg) i kierunku przemieszczania się. Kontrole herpetologiczne powinny obejmować obserwacje bezpośrednie, rejestracje głosów godowych czy aktywne wyszukiwanie miejsc składania skrzeku/jaj oraz kryjówek lądowych. Badania entomologiczne powinny mieć charakter szczegółowej kontroli potencjalnych siedlisk wykorzystywanych przez owady, w szczególności przez gatunki objęte ochroną.
Dopuszcza się wykorzystanie innych danych na podstawie których wykonany zostanie opis elementów przyrodniczych, pod warunkiem spełnienia przesłanek dedykowanych badaniom inwentaryzacyjnym, tj. danych posiadających walor danych naukowych (np. inwentaryzacja terenu na potrzeby innej inwestycji na tym terenie albo wcześniejsze inwentaryzacje, nie starsze niż 3 lata). Innymi słowy jeśli dla danego terenu są aktualne dane przyrodnicze, np. inny podmiot prowadził obserwacje na tym terenie i możliwy jest szczegółowy opis przyrodniczy dla obszaru objętego inwestycją to w takim przypadku nie ma konieczności prowadzenia inwentaryzacji. Konieczność taka istnieje natomiast jeśli nie ma dokumentu/opracowania na podstawie którego można dokonać szczegółowego opisu elementów przyrodniczych do dokonania oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku wykorzystania tzw. innych danych, należy także przedstawić zastosowaną metodykę prowadzenia badań, w tym terminy i liczbę kontroli poszczególnych grup organizmów i ich siedlisk oraz panujące przy każdej z nich warunki atmosferyczne;
  1. opisu krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;
  2. wpływu planowanej inwestycji na ochronę przyrody obszarów chronionych z mocy ustawy o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu oddziaływania inwestycji;
  3. opisu przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze oraz ciągłość korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji, użytkowania lub likwidacji przedsięwzięcia;
  4. informacji na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się;
  5. wpływu planowanej inwestycji na przedmioty ochrony obszarów chronionych
     z mocy ustawy o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu oddziaływania inwestycji, w tym przede wszystkim obszarów Natura 2000: Dolina Liwca PLB140002, Ostoja Nadliwiecka PLH140032, w odniesieniu do ww. obszarów Natura 2000 raport winien oceniać wpływ inwestycji na osiągniecie celów ochrony ustalonych w planach zadań ochronnych;
  6. opisu przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, w szczególności na formy ochrony przyrody, w tym na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000: Dolina Dolnego Liwca PLB140002, Ostoja Nadliwiecka PLH140032 oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji, użytkowania lub likwidacji przedsięwzięcia;
  7. przedstawienia zagadnień w formie kartograficznej i graficznej, w skali umożliwiającej analizę przedstawionych w raporcie zagadnień;
  8. dokument zawierający wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy zapisać w części:
    1. tekstowej tych dokumentów - w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie RTF, DOCX, DOC albo ODT;
    2. tabelarycznej tych dokumentów - w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie XML, XLSX, XLS albo ODS;
    3. graficznej i kartograficznej tych dokumentów - w formacie PDF;
  9. dokument zawierający wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w części kartograficznej tego dokumentu należy zapisać także w formatach wektorowych SHP lub GPKG wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej.
UZASADNIENIE
REQUENA Sp. z o.o., ul. Zamiejska 22/44, 03-580 Warszawa wnioskiem z dnia 08.11.2022 r. (wpływ dnia 09.11.2022 r.) zwróciła się do Burmistrza Łochowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej ‘Jasiorówka’ o mocy do 3MW, wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej” realizowanej na dz. nr ewid. 539 obręb Jasiorówka, gm. Łochów. Do wniosku została załączona karta informacyjna przedsięwzięcia oraz wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z art. 74 w/w ustawy.
W dniu 15.11.2022 r. Burmistrz Łochowa, obwieszczeniem znak WGKI.6220.2.2022.JM zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie dla ww. przedsięwzięcia oraz podał do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, w miejscowości Jasiorówka oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego
w Łochowie.
Dnia 15.11.2022 r. pismem znak sprawy WGKI. 6220.2.1.2022.JM organ zwrócił się
z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (wraz z oświadczeniem znak WGKI.6220.2.4.2022.JM), pismem znak WGKI. 6220.2.3.2022.JM do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, pismem znak WGKI. 6220.2.2.2022.JM do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji powyższego przedsięwzięcia. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b – zabudowa przemysłowa,
w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych niż wymienione
w lit. a.
W toku postępowania organy opiniujące wydały opinie:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim Opinią znak sprawy LU.ZZŚ.2.4360.368.2022.KK z dnia 29.11.2022 r. zajmując stanowisko
w sprawie - nie stwierdza obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej ‘Jasiorówka’ o mocy do 3MW, wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej”, ze względu na brak negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 06.12.2022 r. znak WOOŚ-I.4220.1863.2022.MŚ wezwał Burmistrza Łochowa do uzupełnienia dokumentacji o wersję elektroniczną karty informacyjnej przedsięwzięcia (zwanej dalej „KIP”) tożsamą z jej wersją pisemną (tj. zawierająca podpis sporządzającego KIP). W dniu 08.12.2022 r. na podstawie ww. pisma Burmistrz Łochowa pismem znak WGKI.6220.2.5.2022.JM wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku z dnia 15.11.2022 r. wskazanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Pismem z dnia 22.12.2022 r. (wpłynęło 28.12.2022 r.) wnioskodawca uzupełnił braki formalne i przekazał KIP na nośniku elektronicznym, zgodnie z ww. wezwaniem Burmistrza. Burmistrz Łochowa pismem z dnia 03.01.2023 r., znak WGKI.6220.2.6.2022.2023.JM, przesłał uzupełnienie dokumentacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej ‘Jasiorówka’ o mocy do 3MW, wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej” przedłożone przez wnioskodawcę wraz z pismem
z dnia 22.12.2022 r.
Po stosownych uzupełnieniach dokumentacji swoją opinię w przedmiotowej sprawie wyraził, również:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych
w Siedlcach Postanowieniem znak sprawy WOOŚ-I.4220.1863.2022.MŚ.2 z dnia 27.01.2023r., wyraził opinię że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej ‘Jasiorówka’
o mocy do 3MW, wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Określając, iż zakres raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z art. 66 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem:

  1. opisu planowanego przedsięwzięcia obejmującego warunki użytkowania terenu
     w fazie realizacji i użytkowania;
  2. opisu elementów środowiska przyrodniczego terenu inwestycji i korytarzy ekologicznych (w tym również lokalnych) w granicach obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.), sporządzonego w oparciu o wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego wraz z opisem zastosowanej metodyki. Badania terenowe należy prowadzić: pod kątem wyznaczenia miejsc występowania siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin
     i zwierząt podlegających ochronie; w terminach dostosowanych do badanej grupy siedlisk/gatunków roślin lub zwierząt, w tym ich wzmożonej aktywności (okresy migracji, rozrodu). Kontrole terenowe powinny być prowadzone w oparciu o przyjętą przez eksperta metodykę (należy ją szczegółowo opisać), która w największym możliwym stopniu pozwoli na rozpoznanie walorów przyrodniczych terenu planowanej inwestycji i ustalonego wokół niej bufora oraz sposobu wykorzystywania ich przez poszczególne gatunki. Wyniki każdej kontroli powinny zostać opatrzone danymi na temat panujących wówczas warunków atmosferycznych, tj. temperatura powietrza, opady, zachmurzenie. Podczas badań fauny należy notować m.in: tropy, odchody, zwierzęta martwe i żywe oraz wykorzystywane przez nie schronienia (np. nory) z podaniem ich lokalizacji. Bezpośrednie obserwacje zwierząt (głównie ssaków, ptaków i płazów) powinny zawierać informacje dotyczące ich zachowania (np. żerowanie, odpoczynek, lęg) i kierunku przemieszczania się. Kontrole herpetologiczne powinny obejmować obserwacje bezpośrednie, rejestracje głosów godowych czy aktywne wyszukiwanie miejsc składania skrzeku/jaj oraz kryjówek lądowych. Badania entomologiczne powinny mieć charakter szczegółowej kontroli potencjalnych siedlisk wykorzystywanych przez owady, w szczególności przez gatunki objęte ochroną.
Dopuszcza się wykorzystanie innych danych na podstawie których wykonany zostanie opis elementów przyrodniczych, pod warunkiem spełnienia przesłanek dedykowanych badaniom inwentaryzacyjnym, tj. danych posiadających walor danych naukowych (np. inwentaryzacja terenu na potrzeby innej inwestycji na tym terenie albo wcześniejsze inwentaryzacje, nie starsze niż 3 lata). Innymi słowy jeśli dla danego terenu są aktualne dane przyrodnicze, np. inny podmiot prowadził obserwacje na tym terenie i możliwy jest szczegółowy opis przyrodniczy dla obszaru objętego inwestycją to w takim przypadku nie ma konieczności prowadzenia inwentaryzacji. Konieczność taka istnieje natomiast jeśli nie ma dokumentu/opracowania na podstawie którego można dokonać szczegółowego opisu elementów przyrodniczych do dokonania oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku wykorzystania tzw. innych danych, należy także przedstawić zastosowaną metodykę prowadzenia badań, w tym terminy i liczbę kontroli poszczególnych grup organizmów i ich siedlisk oraz panujące przy każdej z nich warunki atmosferyczne;
  1. opisu krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;
  2. wpływu planowanej inwestycji na ochronę przyrody obszarów chronionych
     z mocy ustawy o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu oddziaływania inwestycji;
  3. opisu przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze oraz ciągłość korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji, użytkowania lub likwidacji przedsięwzięcia;
  4. informacji na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się;
  5. wpływu planowanej inwestycji na przedmioty ochrony obszarów chronionych
     z mocy ustawy o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu oddziaływania inwestycji, w tym przede wszystkim obszarów Natura 2000: Dolina Liwca PLB140002, Ostoja Nadliwiecka PLH140032, w odniesieniu do ww. obszarów Natura 2000 raport winien oceniać wpływ inwestycji na osiągniecie celów ochrony ustalonych w planach zadań ochronnych;
  6. opisu przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, w szczególności na formy ochrony przyrody, w tym na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000: Dolina Dolnego Liwca PLB140002, Ostoja Nadliwiecka PLH140032 oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji, użytkowania lub likwidacji przedsięwzięcia;
  7. przedstawienia zagadnień w formie kartograficznej i graficznej, w skali umożliwiającej analizę przedstawionych w raporcie zagadnień;
  8. dokument zawierający wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy zapisać w części:
    1. tekstowej tych dokumentów - w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie RTF, DOCX, DOC albo ODT;
    2. tabelarycznej tych dokumentów - w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie XML, XLSX, XLS albo ODS;
    3. graficznej i kartograficznej tych dokumentów - w formacie PDF;
  9. dokument zawierający wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w części kartograficznej tego dokumentu należy zapisać także w formatach wektorowych SHP lub GPKG wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie zastosował się do art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zgodnie z którym niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Łochów w miejscowości Jasiorówka. Swoim zakresem obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, wraz
z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej, zajmującej powierzchnię ok. 4,6 ha na terenie działki
nr 539, obręb Jasiorówka.
Na uruchomienie inwestycji instalacji fotowoltaicznej związane jest z wybudowaniem powiązanych ze sobą technologicznie obiektów tj.:
- stoły pod moduły fotowoltaiczne o powierzchni od ok. 30 do 500 m2 (w zależności od ilości oraz wielkości stołów pod panele fotowoltaiczne),
- panele (moduły) fotowoltaiczne,
- inwertery,
- rozdzielnica prądu,
- kontenerowe stacje transformatorowe,
- magazyny energii,
- przyłącze energetyczne kablowe,
- ogrodzenie instalacji fotowoltaicznej z siatki bez podmurówki.
Realizacja zamierzenia wiąże się z nieinwazyjnym zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej. Teren, na którym planowana jest inwestycja jest obecnie niezabudowany i niezagospodarowany. Przedmiotowa działka, na której planowane jest przedsięwzięcie posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Jasiorówka, Burakowskie, uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr LX/414/2018 z dnia 28.05.2018 r.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenach rolnych niezabudowanych, oznaczonych symbolem R2, zgodnie z zapisami ww. mpzp.
Planowana inwestycja nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji i brak w sąsiedztwie przedsięwzięć emitujących ten sam typ oddziaływań nie przewiduje się możliwości ich kumulowania. W sąsiedztwie nie występują nieruchomości, których oddziaływanie stwarzałoby możliwość kumulacji z pracą instalacji fotowoltaicznych.
 Instalacja fotowoltaiczna położona będzie na terenie jednolitych części wód podziemnych JCWPd:55 oraz jednolitych części wód powierzchniowych Ugoszcz o kodzie RW200017266789.
Wszystkie wykorzystywane surowce, materiały budowlane będą dostarczane przez firmy zewnętrzne.
Wszystkie użyte do budowy materiały, paliwa i energia będą wykorzystywane zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami, w tym także gospodarki odpadami.
W trakcie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości związane przede wszystkim
z emisją spalin z silników pojazdów i maszyn budowlanych, jednak emisja będzie miała charakter czasowy i lokalny.
Podczas realizacji przedsięwzięcia zostaną zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe
(np. wyłącznik nadprądowy), które w przypadku wystąpienia pożaru instalacji, wywołają odcięcie odpowiednich elementów elektrowni oraz bezzwłoczne powiadomienie odpowiednich służb i ekip ratunkowych. Aby zabezpieczyć system paneli przed powstawaniem nieprzewidzianych połączeń elektrycznych w trakcie awarii (np. pożaru), grożących porażeniem zastosowane zostaną dodatkowe środki zabezpieczające w postaci rozłącznika pożarowego, optymizera, inwertera centralnego lub mikroinwerterów montowanych przy każdym panelu. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej likwidowane jest przez szereg rozwiązań technicznych np. zastosowany w stacji transformator olejowy posiada misę olejową, w której mieści się powyżej 100% oleju
z transfortmatora co wskazuje na zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego.
Emisja zanieczyszczeń związana z realizacją przedsięwzięcia o charakterze czasowym
i lokalnym nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia ludzi.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, wprowadzane zanieczyszczenia związane będą z ruchem pojazdów i pracą maszyn budowlanych. Oddziaływania będą miały charakter ograniczony i lokalny, stosunkowo krótki okres budowy, jak również niewielka intensywność ruchu pojazdów nie spowoduje długotrwałych negatywnych oddziaływań na otoczenie. W czasie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej nie będą występować źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza charakterystyczne przy produkcji energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych. Emisja do powietrza na etapie likwidacji przedsięwzięcia będzie porównywalna
z emisją na etapie realizacji i wynikać będzie z ruchu pojazdów oraz pracą maszyn budowlanych.
Emisja pola elektromagnetycznego związana jest jedynie z fazą eksploatacji instalacji, od chwili uruchomienia urządzeń do momentu demontażu.
Emisja hałasu będzie ograniczać się głównie do etapu budowy, jednak aby zminimalizować negatywny wpływ tego oddziaływania prace będą prowadzone w porze dziennej, w godzinach 6-22. Podczas eksploatacji emisja nie przekroczy dopuszczalnych standardów, a inwestor zobowiązuje się podjąć działania mające na celu zminimalizowanie tego czynnika. Emisja hałasu na etapie likwidacji przedsięwzięcia będzie porównywalna z emisją na etapie realizacji i wynikać będzie z ruchu pojazdów oraz pracy maszyn budowlanych.
Wszystkie odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą związane głównie
z montażem urządzeń oraz funkcjonowaniem zaplecza. W celu ograniczenia uciążliwości gospodarki odpadami będą wyznaczone miejsca do selektywnego gromadzenia powstających odpadów. Odpady powstałe na etapie realizacji zostaną zagospodarowane przez uprawnionych odbiorców. Tworzywa sztuczne zostaną przekazane firmie posiadającej zezwolenia na gospodarowanie odpadami budowlanymi w celu wykorzystania, odzysku lub unieszkodliwienia na składowisku odpadów obojętnych. Pozostałe odpady znajdują się na liście odpadów, które można przekazywać indywidualnym odbiorcom do wykorzystywania np. w celu drobnych remontów. Transport odpadów będzie odbywał się głównie pojazdami odbiorców lub na zlecenie usługi przez firmę posiadającą zezwolenie na ich przewóz. W trakcie prowadzenia prac montażowych odpady będą magazynowane na terenie placu budowy w miejscach specjalnie dla nich wyznaczonych w sposób nie kolidujący z prowadzonymi robotami i spełniającymi wymogi BHP. Odpady będą magazynowane selektywnie według rodzaju kodu i asortymentu gabarytowego w pojemnikach odbiorców lub w uporządkowanych pryzmach. Przed oddaniem instalacji do użytku odpady zostaną przekazane, a teren zostanie uporządkowany. Zużyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne zostaną poddane recyklingowi przez specjalistyczne firmy, posiadające stosowne zezwolenia w zakresie odbierania i przetwarzania odpadów. Instalacja w czasie eksploatacji nie będzie generować żadnych odpadów.
Na etapie realizacji i eksploatacji mogą powstawać niewielkie ilości ścieków socjalno-bytowych w toalecie TOI-TOI. Ścieki te będą bezpośrednio odprowadzane do szczelnego zbiornika
i następnie wywożone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.
Planowana instalacja fotowoltaiczna nie będzie posiadała utwardzonych placów. Wody opadowe z paneli fotowoltaicznych odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu. Grunt będzie
w tym przypadku jedynym ich odbiornikiem. Sposób odprowadzenia wód bezpośrednio do gruntu jest jak najbardziej korzystny z punktu widzenia bilansu naturalnego obiegu wody w przyrodzie.
Inwestycja zlokalizowana jest w granicach otuliny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Dolina Liwca PLB140002 oddalony o ok. 2,6 km w kierunku południowym od terenu inwestycji. Teren planowanej inwestycji znajduje się w sąsiedztwie obszarów podlegających ochronie tj.: Nadbużański Park Krajobrazowy – ok. 1 km, Rezerwat Przyrody Wilcze Błota – ok. 2 km, Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka PLH140032 – ok. 4 km. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym Dolina Dolnego Bugu zlokalizowany jest w odległości ok. 0,56 km w kierunku południowym od terenu inwestycji.
Inwestycja zlokalizowana jest poza:
- obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
- obszarami wybrzeży,
- obszarami górskimi lub leśnymi,
- obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnych ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
- obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
- obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- obszarami o gęstym zaludnieniu,
- obszarami przylegającymi do jezior,
- uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.
Gęstość zaludnienia na terenie gminy Łochów, według danych GUS na rok 2021 wynosi
89 os./km2.
Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia zawierać się będzie w odległości 100 m od granic inwestycji.
Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację (ok. 100 km od najbliższej granicy kraju) nie ma możliwości transgranicznego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.
W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji zmianie ulegnie wykorzystanie terenu. Zachowana będzie biologiczna czynność terenu inwestycji za wyjątkiem stosunkowo niewielkiej powierzchni zajętej przez metalowe słupy, na których będą montowane panele i inwertery. Podczas wykonywanych prac budowlanych teren przeznaczony pod inwestycję zostanie ogrodzony, a miejsca niebezpieczne – stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi – zostaną specjalnie oznaczone. Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane w odległości min. 3 m od granicy działek. Wykonane będą także drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych na terenie budowy, a dla pracowników zapewnione zostaną pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne oraz oświetlenie. W wyznaczonym miejscu urządzone zostaną składowiska materiałów i wyrobów, a także pojemniki do czasowego magazynowania odpadów.
Największy przewidywany wpływ inwestycji na przyrodę i środowisko będzie miał miejsce
w okresie realizacji inwestycji, w związku z pracami budowlanymi, a także z pracami ciężkiego sprzętu. Wówczas wystąpi zwiększone natężenie hałasu, nie będzie to jednak powodowało uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Dodatkowo zakłócenia te będą krótkotrwałe i ograniczone do godzin dziennych.
W związku z powyższym, z uwagi na możliwy do wystąpienia negatywny wpływ inwestycji
w zakresie ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych występujących w sąsiedztwie stwierdzono konieczność przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w oparciu o raport.

Przedmiotowe przedsięwzięcie Burmistrz Łochowa zaliczył do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących oraz informacji zawartych
w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), kierując się skalą przedsięwzięcia, jego usytuowaniem
z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania organ prowadzący postępowanie postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalić niniejszy zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
( Dz. U. 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.).

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Łochowa w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. Burmistrza
mgr Małgorzata Łotarska
Z-ca Burmistrza

Otrzymują:
1. Inwestor,
2. Strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.,
3. a/a.