D.01.03.04. Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z regulacją wysokościową i przebudową istniejących studni teletechnicznych w ramach budowy i przebudowy ulic: Długiej, Kościuszki, Chopina, Sienkiewicza, Mickiewicza, Kolejowej, Armii Krajowej, Rynkowej, Sosnowej na terenie miasta Łochowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z:

    - regulacją wysokościową istniejących studni teletechnicznych.

    - demontażem studni kablowej SK-2

    - budową nowej studni SK-2

    - ułożeniem na istniejących kablach rur dwudzielnych

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.

### 2.1. Prefabrykowane studnie kablowe

# Prefabrykowane elementy studni teletechnicznych powinny być wykonane z betonu klasy B20 zgodnie z PN-B-06250. Elementy mogą być składowane na polu składowym nie zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione warstwami na wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany należy układać w oddzielnych stosach.

2.2. Elementy studni kablowych

Do wyposażenia  studni kablowych należy stosować następujące elementy:

- wietrznik do pokryw wg BN-73/3233-02,

- ramy i pokrywy wg BN-73/3233/03,

### 2.3. Cement

Do wykonania regulacji wysokościowej studni teletechnicznych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania PN-B-19701.

Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

### 2.4. Piasek

Piasek powinien odpowiadać  wymaganiom PN-B-11113.

### 2.5. Woda

Woda do betonu powinna być “odmiany I” , zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.

Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.1.	Typ sprzętu Wykonawca dostosuje do zastosowanej metody regulacji. Wybrany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.

4.1.   Środki transportowe i załadowcze należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów.

5. Wykonanie Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt.5.

5.1. Regulacja wysokościowa istniejących studni teletechnicznych

Regulacja wysokościowa istniejących studni teletechnicznych obejmuje:

- odsłonięcie studni – wykonać ręcznie

- demontaż pokryw i ram,

- rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych grub. 15 cm

- skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm

- montaż prefabrykowanych elementów studni;

- montaż ram i pokryw

- montaż wietrznika do pokryw

- zasypanie przestrzeni wokół studni gruntem wydobyty przy odsłanianiu studni.

5.2. Budowa studni teletechnicznej SK-2

Budowa studni teletechnicznej SK-2 obejmuje:

- wykonanie wykopu

- zabetonowanie dna studni

- ustawienie w wykopie elementów prefabrykowanych

- umocowanie rurek wspornikowych

- osadzenie ucha do zaciągania kabli

- osadzenie ramy i pokrywy

- pomalowanie elementów metalowych studni

- wywóz nadmiaru ziemi

- wyrównanie terenu

5.3. Demontaż istniejących studni teletechnicznej SK-2

Demontaż istniejącej studni SK-2 obejmuje:

- zdjęcie pokrywy studni

- zerwanie ramy od podłoża betonowego studni

- zdjęcie wyposażenia studni

- zdjęcie warstwy ziemi ze studni

- skruszenie konstrukcji studni

- załadowanie ziemi i gruzu na samochód

5.4. Ułożenie rur dwudzielnych na istniejących kablach w miejscu zdemontowanej studni SK-2

Ułożenie rur dwudzielnych na istniejących kablach w miejscu zdemontowanej studni SK-2 obejmuje:

- wytyczenie trasy przebiegu

- wykonanie wykopu

- wykonanie podsypki z przesianej ziemi

- ułożenie rur wzdłuż wykopu

- połączenie rur przy użyciu złączek i lakieru asfaltowego

- przeniesienie połączonego odcinka na dno wykopu i ułożenie na przekładkach profilowanych

- wypełnienie szczelin miedzy rurami na ciągach wielootworowych masa betonową

- przysypanie ułożonych rur przesianą ziemią

- zasypanie rowu, wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi

6. Kontrola jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.1.	Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania. Kontrolę prowadzić w porozumieniu z właścicielem studni teletechnicznych.

7. Obmiar Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka).

8. Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

- Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- a) regulacja

- odsłonięcie studni – wykonać ręcznie

- demontaż pokryw i ram,

- rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych grub. 15 cm

- skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm

- montaż prefabrykowanych elementów studni;

- montaż ram i pokryw

- montaż wietrznika do pokryw

- zasypanie przestrzeni wokół studni gruntem wydobyty przy odsłanianiu studni.

b) budowa studni SK-2

- wykonanie wykopu

- zabetonowanie dna studni

- ustawienie w wykopie elementów prefabrykowanych

- umocowanie rurek wspornikowych

- osadzenie ucha do zaciągania kabli

- osadzenie ramy i pokrywy

- pomalowanie elementów metalowych studni

- wywóz nadmiaru ziemi

- wyrównanie terenu

c) demontaż istniejącej studni SK-2

- zdjęcie pokrywy studni

- zerwanie ramy od podłoża betonowego studni

- zdjęcie wyposażenia studni

- zdjęcie warstwy ziemi ze studni

- skruszenie konstrukcji studni

- załadowanie ziemi i gruzu na samochód

d) Ułożenie rur dwudzielnych na istniejących kablach w miejscu zdemontowanej studni SK-2

- wytyczenie trasy przebiegu

- wykonanie wykopu

- wykonanie podsypki z przesianej ziemi

- ułożenie rur wzdłuż wykopu

- połączenie rur przy użyciu złączek i lakieru asfaltowego

- przeniesienie połączonego odcinka na dno wykopu i ułożenie na przekładkach profilowanych

- wypełnienie szczelin miedzy rurami na ciągach wielootworowych masa betonową

- przysypanie ułożonych rur przesianą ziemią

- zasypanie rowu, wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi

10. Przepisy związane

1. PN-S-02205		Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-88/B-06250	Beton zwykły.

3. BN-73/3233-03	Ramy i oprawy pokryw.

4. BN-72/3233-12	Prefabrykowana przykrywa żelbetowa.

5. PN-B-11113		Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

6. PN-B-19701		Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

7. BN-6731-08	Cement. Transport i przechowywanie.

8. PN-B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

9. PN-B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw