Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik do umowy w Części 2

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI 2

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kwiatowej i ulicy bez nazwy. Łączna długość  ok. 1055 m.

- charakterystyczne parametry określające zadanie inwestycyjne

- Projektowana droga  jest drogą o podłożu gruntowym.

- Gmina Łochów dla ww. działek nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Zamawiający przewiduje zastosowanie „spec” ustawy drogowej ZRiD                         w ul. Kwiatowej.

- Do podziału przewidziane są 2 działki (działka nr 2086/14 i 2086/5).

- Wymagany zakres

- ul. Kwiatowa – należy zaprojektować drogę jako ciąg pieszo – jezdny z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową. Długość ok. 520 m.

- ul. bez nazwy – należy zaprojektować drogę o przekroju ulicznym (z kostki betonowej) z chodnikiem obustronnym (z kostki betonowej) Długość ok. 535m.

- Zakres Rzeczowy i Forma Realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz sposób przekazania Prac projektowych.

4.1 Zakres rzeczowy i forma wykonania  prac projektowych

W ramach przedmiotu zamówienia i ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących prac:

- Należy przygotować dokumentację projektową ul. Kwiatową na pozwolenie na budowę oraz ZRiD, ul. bez nazwy na pozwolenie na budowę.

- Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia i uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać kompletność wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji ZRiD oraz pozwolenia na budowę.

- Wykonawca winien uzyskać wszystkie uzgodnienia, opinie i decyzje niezbędne do wykonania opracowania a wymagane przepisami szczególnymi lub przez właściwe organy.

- Wykonawca winien uzyskać mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów oraz inne wymagane do prawidłowego wykonania dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji przebiegu drogi, która będzie uwzględniała najkorzystniejsze rozwiązania projektowe wraz z wskazaniem możliwych kolizji i problemów. Wykonawca na etapie opracowywania koncepcji przedstawi w formie pisemnej, schemat kolejności uzyskiwanych decyzji i pozwoleń wraz  z wskazaniem przedziału czasowego. Koncepcję należy przygotować w formie graficznej i opisowej  w 1 egzemplarzu.

- Dokumentacja projektowa  powinna być wykonana w oparciu o zalecenia i wytyczne Zamawiającego, z uwzględnieniem uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej.

- Wykonawca winien wykonać pomiary, badania i obliczenia techniczne niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej.

- Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej obejmującej  wszystkie branże  potrzebne do prawidłowego funkcjonowania obiektów objętych inwestycją.

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana i przekazana Zamawiającemu        w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca winien wykonać na własny koszt ewentualne dokumentacje projektowe i opracowania nie przewidziane w opisie a związane wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgód właścicieli działek przez które przechodzi inwestycja niezbędnych do oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane - jeżeli będą wymagane.

- W zakres zamówienia wchodzą ponadto: przygotowanie odpowiedzi i modyfikacji dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (jako dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia publicznego) na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie wykonanej dokumentacji.

- Sporządzanie na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii w zakresie rozwiązań równoważnych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej                          i specyfikacjach technicznych wykonania robót rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych.

- Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami         i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień złożenia wniosków                o dokonanie odbioru dokumentacji projektowej.

- Opracowanie powinno zawierać:

- Projekt budowlano - wykonawczy – 5 egzemplarzy;

- Uzgodnienia i opinie;

- Dokumentację geodezyjno – kartograficzną w zakresie opracowania map zawierających projekty podziału nieruchomości niezbędnej do prawidłowego wydzielenia działek - 5 egzemplarzy;

- Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 2 egzemplarze – jeżeli będzie wymagany;

- przedmiar robót – 2 egzemplarze;

- kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze;

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze;

- wersję elektroniczną całego opracowania – 1 płyta.

- inne dokumentacje wymagane przepisami.

4.2  Sposób przekazania prac projektowych

- Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego.

- Dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy, Wykonawca zaopatrzy w:

a)  wykaz opracowań

b) pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami techniczno-budowlanymi                     i przepisami budowlanymi, wydana  Zamawiającemu  w stanie kompletnym        z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

c) pisemne oświadczenie, że dokumentacja została sprawdzona pod kątem użycia  nazw własnych, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia         i nie zawiera nazwy własne; użycie nazw własnych w dokumentacji jest dopuszczalne tylko w sytuacji  braku możliwości uproszczenia opisu i usunięcia danej nazwy własnej oraz w celu określenia właściwej drogi rozwiązania technicznego danego elementu – wtedy  wymagane jest podanie przez Wykonawcę parametrów równoważności.

d) wykaz opracowań oraz pisemne  oświadczenia, o których mowa wyżej,  stanowią  integralną część przedmiotu umowy.

- Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego.