Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Załącznik nr 1 do Umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia | 1 kpl | - Poduszka pneumatyczna wysokiego ciśnienia 8 bar Vetter, siła podnoszenia co najmniej 9 ton / wysokość podnoszenia co najmniej 20cm - Poduszka pneumatyczna wysokiego ciśnienia 8 bar Vetter, siła podnoszenia co najmniej 24 tony / wysokość podnoszenia co najmniej 30cm - dopuszcza się poduszki innego producenta o zachowanych podanych wyżej parametrach minimalnych |
| 2. | Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych | 1 kpl | - Reduktor butlowy 200/300 bar - Sterownik podwójny w obudowie z tworzywa - Wąż zasilający 8bar o długości 10m (2 sztuki) - Zawór odcinający z wężem o długości co najmniej 0,2m |
| 3. | Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6l | 2 szt. | - Butla MSA Auer 6l / 300ba - Zawór butli zgodny z normą EN 114 - Gwint M18x1,5 - Dopuszczenie UDT |
| 4. | Torba ratownicza PSP R1 | 3 szt. | Wyposażenie torby zgodne z Załącznikiem nr 3 do Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG z lipca 2013 roku |
| 5. | Nosze typu deska | 3 szt. | Zgodne z Załącznikiem nr 3 do Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG z lipca 2013 roku |
| 6. | Szyny typu Kramera | 4 szt. | Zgodne z Załącznikiem nr 3 do Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG z lipca 2013 roku |
| 7. | Nóż do pasów bezpieczeństwa | 2 szt. |  |
| 8. | Zbijak do szyb hartowanych | 2 szt. |  |
| 9. | Pilarka do drewna | 2 szt. | - kompletna pilarka Stihl MS291 (z prowadnicą o długości co najmniej 35cm i łańcuchem) |
| 10. | Przenośny zestaw oświetleniowy | 1 kpl | - maszt akumulatorowy PELI 9430C RALS |
| 11. | Bosak dielektryczny | 1 szt. | - Konstrukcja teleskopowa - Bezstopniowa regulacja długości - Ochrona przed napięciem do 20 kV |
| 12. | Defibrylator AED | 2 szt. | - Defibrylator Defibtech Lifeline - Bateria o trwałości co najmniej 7 lat i 300 wyładowań - Dwa komplety elektrod – dla osoby dorosłej i dla dziecka - Pokrowiec |
| 13. | Detektor wielogazowy | 2 szt. | - Detektor Ventis MX-4 - Umożliwia jednoczesny pomiar ilości: - Tlenu (O2) - Tlenku węgla (CO) - Siarkowodoru (H2S) - Gazów wybuchowych (LEL) - Zawiera ładowarkę i pokrowiec |
| 14. | Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdu | 1 kpl | Zestaw zawiera co najmniej: - Dwie podpory o regulowanej długości wraz z pasami – PT 1200Z lub równoważne - Pokrowiec - Kliny schodkowe (2 sztuki) |
| 15. | Agregat prądotwórczy | 1 szt. | - agregat jednofazowy FOGO HF 4001R lub równoważny, o mocy znamionowej co najmniej 3 kVA |
| 16. | Przenośny zestaw oświetleniowy | 2 kpl | - maszt oświetleniowy PROLIGHT PQ COB-LS |
| 17. | Agregat prądotwórczy | 1 szt. | - agregat trójfazowy FOGO FH 6000R lub równoważny, o mocy znamionowej co najmniej 5 kVA, ze stabilizatorem AVR |