Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Załącznik nr 2 do Umowy nr_____/U/2019

FORMULARZ CENOWY

Budowa monitoringu w parku miejskim „Dębinka” w Łochowie

| Lp. | Nazwa | Jedn. | Ilość | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość (kol.4x kol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| KOSZT URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW |
| 1 | Szafa rack 19" 9U 600x600 wisząca | Szt. | 2 |  |  |  |
| 2 | Szafa hermetyczna SM-50/55/41 Rack 19 9U IP65 | Szt. | 2 |  |  |  |
| 3 | Przełącznica światłowodowa rack 19" 1 U 12x duplex | Szt. | 4 |  |  |  |
| 4 | Switch POE 8xPOE, 2 porty Gbit, 2 porty SFP | Szt. | 3 |  |  |  |
| 5 | Switch TP-LINK T1600G-28 PS lub równoważny | Szt. | 1 |  |  |  |
| 6 | Moduł SFP | Szt. | 8 |  |  |  |
| 7 | Rura osłonowa RHDPE 40/3,7 czarna z warstwą poślizgową | m | 380 |  |  |  |
| 8 | Kabel światłowodowy kanalizacyjny jednomodowy 12 włókien | m | 450 |  |  |  |
| 9 | Pigtail światłowodowy 2m | Szt. | 72 |  |  |  |
| 10 | Patchkord światłowodowy | Szt. | 18 |  |  |  |
| 11 | Przewód UTPw 4x2x0,5mm KAT.5e | m | 320 |  |  |  |
| 12 | Przewód UTP 4x2x0,5mm Kat.5e | m | 180 |  |  |  |
| 13 | Kanał elektroinstalacyjny 25x15 | m | 30 |  |  |  |
| 14 | Folia pomarańczowa UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY | rolki | 4 |  |  |  |
| 15 | Rura nierdzewna 2,5 cala 6m | Szt. | 4 |  |  |  |
| 16 | Rejestrator BCS-NVR1604-4K-II lub równoważny | Szt. | 1 |  |  |  |
| 17 | Kamera BCS-P-264R3WSA, 4mpx, motozoom, IK10 lub równoważny | Szt. | 8 |  |  |  |
| 18 | Kamera BCS-P-214RWSA, 4mpx, IK10 lub równoważny | Szt. | 5 |  |  |  |
| 19 | Dysk do rejestratora 6TB | Szt. | 2 |  |  |  |
| 20 | Adapter ścienny z puszką do kamery BCS-P-264R3WSA lub równoważny | Szt. | 8 |  |  |  |
| 21 | Adapter słupowy BCS A-31 lub równoważny | Szt. | 15 |  |  |  |
| 22 | Adapter ścienny z puszką do kamery BCS-P-214RWSA lub równoważny | Szt. | 5 |  |  |  |
| 23 | Przewód ziemny 3x2,5mm | m | 90 |  |  |  |
|  | Razem wartość brutto |  |
| ROBOCIZNA |
| 1 | Montaż światłowodu |  |
| 2 | Montaż przewodów UTPw ziemne |  |
| 3 | Montaż rur RHDPE |  |
| 4 | Ułożenie folii UWAGA ŚWIATŁOWÓD |  |
| 5 | Montaż i stawianie mocowań słupowych |  |
| 6 | Montaż kamer 4mpx |  |
| 7 | Montaż urządzeń sieciowych i rejestratora |  |
|  | Razem wartość brutto |  |
| PODSUMOWANIE |
| 1 | Urządzenia i materiały |  |
| 2 | Robocizna |  |
|  | Razem wartość brutto* |  |

* Wartość brutto którą należy wpisać w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.