Opis inwestycji zgodnie z projektem:

Zakres prac obejmuje:

-rozprowadzenie instalacji elektrycznej w nowo wybudowanym garażu

- wyposażenie rozdzielnic

wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

W celu oszacowania wartości zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów na miejscu.  Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 m-cy licząc od dnia spisania protokołu zdawczo – odbiorczego na wszystkie elementy.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość, zgodność z normami i warunkami technicznymi oraz jakościowymi dostarczonych elementów. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych przedstawi dokumentację powykonawczą.

                - Szczegóły wykonania prac związanych wykonaniem robót budowlanych w budynku garażowo - magazynowym na potrzeby OSP Łochów Fabryczna i Urzędu Gminy Łochów określa projekt budowlany wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót.

Sporządziła:

Elżbieta Mech